海参养殖用控制柜等招标公告

海参养殖场现有一批控制柜需对外招标采购，若有能力供货的客户请报名参加招标，送货现场在荣成市虎山镇驻地好当家工业园区，招标物资明细如下：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 生产厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压进线PT柜 | KYN28A-12 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1、含计量表 2、水平母排 3、现场二次回路安装 |
| 2 | 控制+UPS柜 | 3K30分钟 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1、含计量表 2、水平母排 3、现场二次回路安装 |
| 3 | 跌落式熔断器 | HRW12-12/200A | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热镀锌铁横担 | 80*8*1800 | 支 | 4 |  |  |  |  | 配18*350mm双头螺栓8套。 |
| 5 | 铜铝异形线夹 | 16-120平方 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 配电柜（30kva变压器） | 1200*600*400 | 个 | 1 |  |  |  |  | 进线125A开关，出线4路动力、2路照明 |
| 7 | 304不锈钢室外防雨控制柜 | 500*400*200 | 个 | 5 |  |  |  |  | 304不锈钢（落地式，带30cm高腿），配塑壳。 |
| 8 | 主进柜 | 800*2200*600 | 个 | 1 |  |  |  |  | 500kva变压器用 |
| 9 | 电容补偿柜 | 800*2200*600 | 个 | 1 |  |  |  |  | GGD,智能补偿电容200Kar |
| 10 | 出线柜 | 800*2200*600 | 个 | 2 |  |  |  |  | 5路出线 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费送货到厂 |  |  |  |
| 投标单位提供本次投标标的物详细技术配置及参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票类型 |  |  |  |  |  | 普通发票 |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称 （需与开票名称一致，不一致请注明，请加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，产品符合使用单位要求。2. 需按使用单位要求及时供货。4.出具普通发票。5.报价有效期限为本次有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371151728物资采购部联系人杨先生，13386311920使用单位联系人毕先生，0631-7438028审计部监督电话。报名截止日期到2024年3月12日下午3时，开标时间暂定为2024年3月13日上午9时，本次投标保证金人民币壹万元整，交纳地点在好当家集团办公大楼三楼股份财务部。

好当家集团物资采购部

2024年3月9日