荣佳公司4吨锅炉维修费招标公告

好当家乳山荣佳食品有限公司4吨锅炉需维护，现将对外招标采购项目明细列出，若有能力施工的客户请报名参加招标，施工现场在乳山市徐家镇荣佳食品厂区内。维修明细表（包含但不限于以下物资及项目）如下：

| 序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 产地 | 计量 单位 | 数量 | 用途 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉排轴 |  |  | 根 | 130 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 炉排片 |  |  | 片 | 3500 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主链条 |  |  | 片 | 400 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 开口销、平垫、螺丝 |  |  | 批 | 1 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 大梁检修 |  |  | 处 | 4 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 炉排装配 | 3人*6天 |  | 工 | 18 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 7 | 炉膛清灰 | 3人*1天 |  | 工 | 3 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 密封块 |  |  | 块 | 10 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 耐火水泥 |  |  | 包 | 6 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 骨料 |  |  | 包 | 16 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 11 | 细粉 |  |  | 包 | 8 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 耐火砖 |  |  | 块 | 100 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 13 | 拆除前拱两侧耐火砖 | 2人*1天 |  | 工 | 2 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 14 | 前拱预制 |  |  | 处 | 2 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 15 | 氧气、乙炔、焊材等 |  |  | 批 | 1 | 锅炉维修用 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位补充说明 |  |  |  |  |  |  |  | 所报价格含税含运费及施工费 |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 材料及施工工艺均符合国标 |  |  |  |
| 施工期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票开具名称（需加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次招标要求：1.保证质量，符合国家标准，最终以符合使用单位要求为准。2. 所报价格含运费。3.中标按使用单位要求及时供货。4.报价有效期限为本次有效。5.请使用单位及时与中标方联系签订合同事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本项目开工前必须办理各种施工手续，开工前由项目使用单位审核开工手续，合格后方可施工，自行存档。 - 使用单位负责查验施工单位施工人员意外伤害保险并复印存档，项目施工中须每天核对施工人员名单与保险人员名单是否相符，不相符的禁止进厂施工。 - 涉及安全的施工人员必须持有相应职业资格证书，必须人证相符，不相符的禁止进厂施工。 - 项目使用单位负责安排人员对施工项目进行安全监督。 - 施工单位必须购买社保或人身意外伤害保险（单人保险额不得低于壹佰万元人民币）。 - 使用单位在开工前需与中标单位签订正规安全协议或合同并存档备份。 - 施工过程中出现一切安全责任事故，均由中标方自行负责，与招标方无关。 - 施工单位进场施工前须向使用单位提供完整的资质及职业证书，同时使用（销售）单位在签订合同时须完整查看相关资质及职业证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有意者请致电13371154663，物资采购部联系人邱先生， 13386312069，荣佳食品厂本次业务联系人邱经理，0631-7438028，审计部联系人卢部长，报名截止日期到2025年1月初，本信息长期有效。

好当家集团物资采购部

2024年12月27日